KVALITATIVNÍ STANDARD

RD ARRAN č. 6, 31, 40

KOMORNÍ HRÁDEK

OBSAH___________________________

- Konstrukce a povrchové úpravy

- Stavební prvky

- Vybavení domů

| Položka | standard – popis |
| --- | --- |

- KONSTRUKCE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

| základy | Betonové |
| --- | --- |
| svislé nosné konstrukce | Pálená cihla (Porotherm, Heluz,...) + železobeton |
| vodorovné konstrukce - stropy | Skládané Miako |
| příčky | Pálená cihla (Porotherm, Heluz,...) |
| fasáda | kontaktní zateplovací systém 200 mm, fasáda světlá – holubí šeď, oplechování arkýřů šedé - viz vizualizace |
| Střešní krytina | Betonová taška, odstín tmavě šedá, břidlicová |
| balkony | nejsou |
| podhled v koupelně a WC | SDK |
| povrch zdí a stropů | patra | omítka a malba |
|  | schodiště | omítka a malba |
| malba | Bílá |
| podlahy |  |  |
|  | obývací pokoje | Vinyl lepený |
|  | kuchyňský kout | Vinyl lepený |
|  | ostatní obytné místnosti | Vinyl lepený |
|  | hygienická zařízení , komora | Série Florencie 33x33 / 5 odstínů |
|  | Zádveří a chodba | Série Florencie 33x33 / 5 odstínů |
|  | balkony, lodžie | nejsou |
|  | Schody (monolit) | Vinyl v barvě podlahy |
|  | garáž | Nátěr šedá barva |
| obklady | koupelna | série Florencie 20x40 - 5 odstínů |
|  | WC | Série Florencie 20 x 40 cm – 5 odstínů (výška obkladu nad Geberit), rohovníky vnější plast Bílé |

| Položka | standard – popis |
| --- | --- |

- STAVEBNÍ PRVKY

| okna | Plastová, 3oj sklo, antracit+bílá |
| --- | --- |
| parapety | vnější | Plech – barva antracit |
|  | vnitřní | Plastové, bílé |
| klempířské konstrukce | pozink |
| zámečnické konstrukce | ocelové profily typové zinkované |
| truhlářské konstrukce (zábradlí na schodech) | Madlo dřevěné, s bezbarvým lakem |
| dveře | vchodové | Plastové bezpečnostní, částečně prosklené, antracit+bílá |
|  |  | kování – bezpečnostní, tuzemská řada |
|  | -- |  |
|  | -- |  |
|  | -- |  |
|  | interiérové | Gebhardt –7 odstínů výběr, plné, výška 197 cm |
|  |  | zárubeň obložková z materiálu dle dveří a přechodová lišta v barvě dveří (pouze u přechodu různých materiálů) |
|  |  | Kování nerez |
| zdravotechnika koupelna a WC | vývody studené + teplé vody |
|  | vývod studené vody pro pračku |
| zdravotechnika kuchyně | vývody studená + teplá voda pro dřez, ve zdi |
|  | vývod studená voda pro myčku, ve zdi |
|  | Společný odpad pro dřez a myčku, ve zdi |
| rozvody vody | Plast |
| rozvody kanalizace | Plast |
| zařizovací předměty | umyvadlo Lyra Plus 60x45, bílá, výrobce Jika |
|  | WC závěsné bílé, Lyra Plus, výrobce Jika, ovládací tlačítko bílé M70 |
|  | vana Eurowa smaltovaná bílá (je-li v půdorysu koupelny) |
|  | sprchový kout (je-li v půdorysu koupelny) Elba (¼ kruh) sklo, chrom |
|  | baterie – Miva, chrom, výrobce TMS |
|  | sifon umyvadlový - chrom |
| vytápění | Vytápění- el. topná spirála, Wi-fi termostaty + přímotopy + krbová kamna Thorma Merano 5kW. Příprava TUV pomocí FVE + zásobník TUV 200l |
|  | v koupelnách žebřinový radiátor, barva bílá |
|  | rozvody – plast, kov |
| regulace a měření teploty | Vlastní vodoměr a elektroměr |
| elektro | rozvody | měděné – rozvody pod omítkou, na chodbách ve společných jádrech |
|  | zásuvky, vypínače | Jednotný typ Le Grand bílá |
|  |  | jedna zásuvka STA v každém pokoji |
|  | jističe | v rozvaděči umístěném v domě u vstupních dveří |

| technická položka | Standard - popis |
| --- | --- |

- VYBAVENÍ

| Ostatní vybavení | vstup | Zvonek s osvětlením, poštovní schránka |
| --- | --- | --- |
|  | kuchyně | rozvody a přípojka pro elektrický sporák, myčku, po případě pračku (není-li v koupelně), ledničku, digestoř vývod studené a teplé vody pro dřez vývod studené vody pro myčku rozvody vody a odpad budou vedeny ve zdi otvor pro napojení odtahu digestoře |
|  | koupelna, WC Komora | odsávací ventilátor nebo mřížka odsávání, popřípadě samostatný ventilátor samostatná zásuvka pro automatickou pračku vývod studené vody + odpad pro automatickou pračku |
| další | Oplocení kovové po obvodu pozemku mimo vchod a vjezd k RD (viz vizualizace), v.150 cm, barva šedá, úprava zahrady – rozprostření ornice a srovnání terénu (zahradnické práce nejsou součástí dodávky),před garáží a vchodem zámk.dlažba, zboku a ze zadu okapový pruh s kačírkem a zahradnickým obrubníkem. |
|  | Systémový krbový komín |
|  | Garážová vrata sekční, zateplená na el.pohon antracit/bílá |
|  | Venkovní kohout na vodu nezámrzný |
|  | Přívod optického kabelu pro internet a TV Příprava na venkovní rolety na el.pohon (kastlíky + kabeláž) |

Další informace pro klienty:

- součástí standardu není:

  - dodávka kuchyňské linky, digestoře, dřezová baterie

  - dodávka spotřebičů kuchyňské linky

  - obklad za kuchyňskou linkou

  - dodávka vestavěných skříní, polic apod.

  - dodávka garnyží a žaluzií

  - svítidla obytných místností a kuchyně

  - zřízení tel. stanice a dodání tel. Přístroje

  - poplatek za zřízení nového odběrného místa elektřiny pro ČEZ (12.500,-Kč)

  - poplatek za vodoměrnou sestavu pro Veolia (cca 4500 Kč)

Výrobky, materiály či technologie tvořící standardní vybavení mohou být Investorem / Budoucím prodávajícím zaměněny za jiné výrobky, materiály či technologie kvalitativně a cenově srovnatelné. Standardy popsané touto smlouvou, resp. v příloze této smlouvy, včetně uvedených dodavatelů či výrobců mají informativní charakter a Investor / Budoucí prodávající je oprávněn se od těchto standardů v nezbytných případech v nezbytném rozsahu za předpokladu zachování minimálně stejných příp. vyšších standardů použitých výrobků, materiálů či technologií a za předpokladu zachování užitných vlastností stavby v plném rozsahu odchýlit, aniž by tato odchylka vyvolávala změnu nebo měla vliv na platnost kteréhokoliv ustanovení smlouvy. Investor / Budoucí prodávající je oprávněn se od standardu odchýlit zejména v případě změny právních nebo technických norem, ukončení výroby, změny dodavatele apod.

Kooordinátor klientských změn: Šárka Kloboučková

tel. 602 602 988

klobouckova.sig@gmail.com

V Praze dne ....................2023

...........................................................		...................................................................

Budoucí prodávající					Budoucí kupující